Deklaracja zgodności nr 1/2018

Termojet Sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Wolności 191, Polska NIP: 6272474666
Grupa TermoJet (Sofievka, Sofievka Montazh), Kiev, Sofievska Borschagovka, ul. Kievska 3, Ukraina
dalej: TermoJet

Niniejszym deklarujemy że wyroby: sprzęgła hydrauliczne TermoJet modele jak poniżej:

SH-25; SH-26; SH-27; SH-28;
wyprodukowane przez TermoJet zgodne są z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE; norma zharmonizowana PN-EN 13445 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe (z późniejszymi zmianami) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.02.2015 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dziennik Ustaw 2015, poz.244).
Procedura oceny zgodności: wewnętrzna kontrola produkcji zgodnie z modułem A Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE dla urządzeń kategorii nie większej niż I.
Wyżej wymienione wyroby przeznaczone są do użytku w systemach grzewczych o parametrach: Tmax= 110°C oraz Pmax= 6 bar. Pozostałe parametry oraz wymiary dostępne w kartach katalogowych na www.termojet.pl

Zabrze 08.02.2018

Oleksandr Kutsevych