Deklaracja zgodności nr 3/2018

Termojet Sp. z o.o. 41-800 Zabrze ul. Wolności 191, Polska NIP: 6272474666
Grupa TermoJet (Sofievka, Sofievka Montazh), Kiev, Sofievska Borschagovka, ul. Kievska 3, Ukraina
dalej: TermoJet

Niniejszym deklarujemy, że wyroby: kolektory hydrauliczne TermoJet modele jak poniżej:

K22G125.150; K21G125M; K31GD125M; K41GD125M; K51GD125M; K22G125.200; K22D125.200; K32G125.200; K33D125.200; K42G125.200; K42D125.200; K52G125.200; K52D125.200; K22GD125.200; K42GD125.200; K62GD125.200; K82GD125.200; K21G125; K31G125; K41G125; K51G125; K22G125.240; K22D125.240; K32G125.240; K32D125.240; K42G125.240; K42D125.240; K52G125.240; K52D125.240;

wyprodukowane przez TermoJet zgodne są z wymaganiami dyrektywy ciśnieniowej 2014/68/UE; norma zharmonizowana PN-EN 13445 Nieogrzewane płomieniem zbiorniki ciśnieniowe (z późniejszymi zmianami) oraz
z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 11.02.2015 w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych (Dziennik Ustaw 2015, poz.244).
Procedura oceny zgodności na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji zg. z modułem A Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/UE dla urządzeń kategorii nie większej niż I.
Wyżej wymienione wyroby przeznaczone są do użytku w systemach grzewczych o parametrach: Tmax= 110°C oraz Pmax= 6 bar. Pozostałe parametry oraz wymiary dostępne w kartach katalogowych na www.termojet.pl

Zabrze 08.02.2018

Prezes Zarządu
Oleksandr Kutsevych